НИИ «Биогеном»

Лаборатория геномики бактерий

ИНН 7701234567 / КПП 770101001

г. Москва, ул. Академика Опарина, д. 8

тел. +7 (495) 120-40-18, lab-qc@biogenom.example

ЗАПРОС

№ МТБ-26-ЗС-015 от 24.09.2026

Запрос на допуск образца S-015

Просим допустить образец S-015 проекта МТБ-26 к секвенированию.

A260/280 = 1.78 («почти 1.8»). Концентрация и масса удовлетворительные.

Заявитель: Павлова С.А.

Ответ лаборатории в настоящем файле не зафиксирован — запрос не является решением.